## Приемники
Производитель | Техно-АС | Радио-Сервис | Radiodetection | Ridgid
Страна происхождения | Россия | Россия | Англия | США
Модель | АП-019.3 | ПТ-24 | RD8200G | SR-24
Изображение
Активные частоты | 512 / 1024 / 8192 / 32768 Гц | 273 / 526 / 1024 / 8928 / 32768 Гц | 512 / 570 / 577 / 640 / 760 / 870 / 920 / 940 / 8192 / 9820 / 32768 / 65536 / 83077 / 131072 / 200000 ELF (98 / 128) 5 частот пользователя | 128 / 1024 / 8192 / 32768 Гц Можно настроить на 30 выбираемых пользователем частот от 10 до 35 кГц
Пассивные частоты | 50(60) / 100(120) / ШП (40-8000 Гц) / Радио (8000-40000 Гц) | 50 / 100 / 300 / 550 / 1450 / Эфир (48-10000 Гц) / Радио (10000-36000 Гц) | Power / Radio / CATV (Кабельное TV) / CPS (система катодной защиты) / PASSIV (объединение режимов Power + Radio) | 50(60) / 100(120) Гц, < 4 кГц Пассивная радиотрассировка 4000-15000Гц, 15000–36000Гц
Сила тока в коммуникации | 0,001...9,99 А, >10А | 0,01…10,0А | Да | да
Глубина прохождения коммуникации | 0...9,99 м, >10м | 0,01…10,0м | Кабель/труба - 30 м Зонд - 19,5 м | да
Звуковая индикация | да | да | да | да
Дисплей | LCD дисплей, 320х240 пикселей | Цветной дисплей | Монохромный дисплей | ЖК дисплей, 320х160 пикселей
Диапазон температур эксплуатации | - 20…60°С | - 30…55°С | - 20…50°С | - 20…50°С
GPS модуль | Да, 2300 точек | Да, 10000 точек | Да, 1000 точек | Да
Режим работы с зодном | Да, частота 512 Гц | Да, частота 512 / 32768 Гц | Да, частоты 512 / 640 / 8192 / 32768 Гц | Да, частоты 16 / 512Гц / 33 кГц
Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 | IP65 | нет данных
Габаритные размеры | 330 х 140 х 700 мм | 300 х 140 х 700 мм | 648 × 286 × 125 мм | 790 х 285 х 109 мм
Масса | 2,4 кг | 1,9 кг | 1,9 кг | 1,6 кг
Питание приемника | 4 элемента типа "С" батареи или аккумуляторы | встроенные аккумуляторы | 2 элемента типа «D» | 4 элемента типа "С" батареи или аккумуляторы
Продолжительность работы | не менее 20 часов | нет данных | нет данных | нет данных
Встроенное зарядное устройство | да, опция | да, опция | да, опция | нет

## Генераторы
Производитель | Техно-АС | Радио-Сервис | Radiodetection | Ridgid
Страна происхождения | Россия | Россия | Англия | США
Модель | АГ-107 | ГТ-15 | Tx-10 | ST-510
Изображение
Выходная мощность | до 60 Вт | до 10 Вт | до 10 Вт | до 10 Вт
Непрерывный режим | да | да | да | да
Импульсный режим | да | да | нет данных | нет данных
Рабочие частоты | 512 / 1024 / 8192 / 32768 Гц | 273 / 1024 / 8928 / 32768 Гц | 512 / 570 / 577 / 640 / 760 / 870 / 920 / 940 / 4096 / 8192 / 9820 / 32768 / 65536 / 83077 / 131072 / 200000 Гц | 128 / 1024 / 8192 / 32768 кГц
Дальность трассировки | до 10 км (условно) | до 10 км (условно) | нет данных | нет данных
Выходное напряжение | до 60 В | до 30 В | до 90 В | до 30 В
Выходной ток | до 5 А | 0.6 | до 0,5 А | до 0,6 А
Диапазон температур эксплуатации | - 30…60°С | - 30…55°С | - 20…50°С | нет данных
Степень защиты корпуса | IP65 | IP44 | IP65 | нет данных
Размер без упаковки | 216 х 180 х 105 мм | 210 х 130 х 100 мм | 350 х 220 х 220 мм | 381 х 178 х 165 мм
Масса без упаковки | 1,8 кг | 4,9 кг | 4,2 кг | 3,4 кг
Питание генератора | встроенные аккумуляторы | встроенные аккумуляторы | 8 элементов типа "D" батареи или аккумуляторы | 8 элементов типа "D" батареи или аккумуляторы
Продолжительность работы | не менее 2 часов | не менее 4 часов | 4 - 8 часов | 2 - 28 часов
Работа от сети | да | да | нет данных | да, опция
Встроенное зарядное устройство | да | да | да, опция | нет

## Акустический течеискатель
Производитель | Техно-АС | Sewerin GmbH | Gutermann
Страна происхождения | Россия | Германия | Швейцария
Модель | Успех АТ-407НД | AQUAPHON A200 | Aquascope 550
Изображение
Частотный диапазон | 90 - 2200 Гц | 0 - 12000 Гц | 6 – 5000 Гц
Частотные фильтры | да | да | да
Индикация сигнала | звуковая, визуальная на дисплее | звуковая, визуальная на дисплее | звуковая, визуальная на дисплее
Память | 30 замеров | да | 8 замеров
Дисплей | LCD дисплей | TFT-дисплей, 640 х 480 | LCD дисплей
Диапазон температур эксплуатации | - 20…50°С | - 20…50°С | - 10…55°С
Степень защиты корпуса | IP54 | IP65/IP67 | IP65
Габаритные размеры | 220 х 102 х 42 мм | 225 х 62 х 155 мм | 230 × 85 × 80 мм
Масса | 0,46 кг | 1,2 кг | 1 кг
Питание приемника | 4 элемента тип «АА» | встроенные аккумуляторы | 2 элемента тип «C»
Продолжительность работы | не менее 20 часов | не менее 10 часов | не менее 12,5 часов
Состав комплекта | приемник с головными телефонами, 2 акустических датчика | приемник с головными телефонами, 2 акустических датчика | приемник с головными телефонами, 2 акустических датчика